## 拟批准检测专项及检测参数表
附件2-1
拟批准的检测专项及检测能力表
检测机构名称：山西海创高新检测有限公司
检测场所地址：山西省晋中市平遥县新南堡村北108国道南侧
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注
一、建筑材料及构配件 | 1水泥 | 凝结时间
安定性
胶砂强度
氯离子含量
| 2钢筋（含焊接与机械连接） | 屈服强度 | 弯曲性能
抗拉强度
断后伸长率
最大力下总延伸率
反向弯曲
重量偏差
残余变形
| 3骨料、集料 | 细骨料：颗粒级配 | 表观密度
细骨料：含泥量
细骨料：泥块含量
细骨料：亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）
细骨料：压碎指标（人工砂）
细骨料：氯离子含量
|  | 粗骨料：颗粒级配 | 表观密度
|  | 粗骨料：含泥量 | 堆积密度
|  | 粗骨料：泥块含量 | 空隙率
粗骨料：压碎值指标
粗骨料：针片状颗粒含量
| 4砖、砌块、瓦、墙板 | 抗压强度 | 干密度
|  | 抗折强度 | 吸水率
| 5混凝土及拌合用水 | 抗压强度 | 表观密度
|  | 抗渗等级 | 含气量
|  | 坍落度 | 凝结时间
|  | 氯离子含量 | 配合比设计
拌合用水（氯离子含量）
| 6混凝土外加剂 | 减水率
pH值
密度（或细度）
抗压强度比
凝结时间（差）
含气量
固体含量（或含水率）
限制膨胀率
泌水率比
氯离子含量
| 7混凝土掺合料 | 细度
烧失量
需水量比
比表面积
活性指数
流动度比
氯离子含量
| 8砂浆 | 抗压强度 | 配合比设计
|  | 稠度 | 凝结时间
保水率
拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）
| 9土 | 最大干密度
最优含水率
压实系数
| 10防水卷材及防水密封材料 | 防水卷材：可溶物含量
防水卷材：拉力
防水卷材：延伸率（或最大力时延伸率）
防水卷材：低温柔度
防水卷材：热老化后低温柔度
防水卷材：不透水性
防水卷材：耐热度
防水卷材：断裂拉伸强度
防水卷材：断裂伸长率
防水卷材：撕裂强度
防水涂料：固体含量
防水涂料：拉伸强度
防水涂料：耐热性
防水涂料：低温柔性
防水涂料：不透水性
防水涂料：断裂伸长率
| 11瓷砖及石材 | 吸水率
弯曲强度
二、主体结构及装饰装修 | 1混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 | 混凝土强度（回弹法/钻芯法）
砂浆强度（回弹法/贯入法）
砖强度（回弹法）
| 2钢筋及保护层厚度 | 钢筋保护层厚度 | 钢筋数量
间距
| 3植筋锚固力 | 锚固承载力
三、钢结构 | 1钢材及焊接材料 | 屈服强度 | 冷弯性能
抗拉强度
伸长率
厚度偏差
| 2焊缝 | 外观质量
内部缺陷探伤（超声法）
| 3钢结构防腐及防火涂装 | 涂层厚度
| 4高强度螺栓及普通紧固件 | 抗滑移系数 | 紧固轴力
|  | 硬度 | 扭矩系数
最小拉力载荷（普通紧固件）
五、建筑节能 | 1保温、绝热材料 | 导热系数或热阻 | 燃烧性能
密度
压缩强度或抗压强度
垂直于板面方向的抗拉强度
吸水率
传热系数及热阻
单位面积质量
拉伸粘结强度
| 2粘接材料 | 拉伸粘接强度
| 3增强加固材料 | 力学性能 | 单位面积质量
抗腐蚀性能
| 4保温砂浆 | 抗压强度
干密度
导热系数
| 5抹面材料 | 拉伸粘结强度
压折比（或柔韧性）
| 6隔热型材 | 抗拉强度
抗剪强度
| 7建筑外窗 | 气密性能 | 传热系数
|  | 水密性能 | 中空玻璃密封性能
抗风压性能
| 8节能工程 | 外墙节能构造及保温层厚度（钻芯法）
保温板与基层的拉伸粘结强度
锚固件的锚固力
外窗气密性能
| 9电线电缆 | 导体电阻值

## 拟批准的检测报告批准人
附件3-3
拟批准的检测报告批准人
检测机构名称：山西海创高新检测有限公司
检测场所地址：山西省晋中市平遥县新南堡村北108国道南侧
序 号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准范围 | 备注
1 | 苗文龙 | 部门负责人/工程师 | 主体结构及装饰装修：混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力
2 | 闫美祺 | 部门负责人/工程师 | 主体结构及装饰装修：混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力
钢结构：钢材及焊接材料、焊缝、钢结构防腐及防火涂装、高强度螺栓及普通紧固件
建筑材料及构配件：水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板、混凝土及拌合用水、混凝土外加剂、混凝土掺合料、砂浆、土、防水材料及防水密封材料、瓷砖及石材
3 | 马金花 | 部门负责人/工程师 | 钢结构：钢材及焊接材料、焊缝、钢结构防腐及防火涂装、高强度螺栓及普通紧固件
建筑节能：保温、绝热材料、粘接材料、增强加固材料、保温砂浆、抹面材料、隔热型材、建筑外窗、节能工程、电线电缆
4 | 张惠琴 | 部门负责人/工程师 | 建筑材料及构配件：水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板、混凝土及拌合用水、混凝土外加剂、混凝土掺合料、砂浆、土、防水材料及防水密封材料、瓷砖及石材
建筑节能：保温、绝热材料、粘接材料、增强加固材料、保温砂浆、抹面材料、隔热型材、建筑外窗、节能工程、电线电缆