## 拟批准检测专项及检测参数表
附件2-8
拟批准的检测专项及检测能力表
检测机构名称：山西诚通工程检测有限公司
地址：山西省长治市潞城市西门外小南岗（潞城市水泥厂院内）
检测专项 | 检测项目 | 检测项目代码 | 必备参数 | 可选参数 | 备注
一、建筑材料及构配件 | 1水泥 | 0001GM01 | 凝结时间 | /
|  |  | 安定性 | /
|  |  | 胶砂强度 | /
|  |  | 氯离子含量 | /
| 2钢筋（含焊接与机械连接） | 0001GM02 | 屈服强度 | 弯曲性能
|  |  | 抗拉强度 | /
|  |  | 断后伸长率 | /
|  |  | 最大力下总延伸率 | /
|  |  | 反向弯曲 | /
|  |  | 重量偏差 | /
|  |  | 残余变形 | /
| 3骨料、集料 | 0001GM03 | 细骨料：颗粒级配 | 细骨料：表观密度
|  |  | 细骨料：含泥量 | 细骨料：吸水率
|  |  | 细骨料：泥块含量 | /
|  |  | 细骨料：亚甲蓝值与石粉含量（人工砂） | /
|  |  | 细骨料：压碎指标（人工砂） | /
|  |  | 细骨料：氯离子含量 | /
|  |  | 粗骨料：颗粒级配 | 粗骨料：表观密度
|  |  | 粗骨料：含泥量 | 粗骨料：堆积密度
|  |  | 粗骨料：泥块含量 | 粗骨料：空隙率
|  |  | 粗骨料：压碎值指标 | /
|  |  | 粗骨料：针片状颗粒含量 | /
| 4砖、砌块、瓦、墙板 | 0001GM04 | 抗压强度 | 干密度
|  |  | 抗折强度 | 吸水率
| 5混凝土及拌合用水 | 0001GM05 | 抗压强度 | 表观密度
|  |  | 抗渗等级 | 含气量
|  |  | 坍落度 | 凝结时间
|  |  | 氯离子含量 | 劈裂抗拉强度
拌合用水（氯离子含量）
| 6混凝土外加剂 | 0001GM06 | 减水率 | /
|  |  | pH值 | /
|  |  | 密度（或细度） | /
|  |  | 抗压强度比 | /
|  |  | 凝结时间（差） | /
|  |  | 含气量 | /
|  |  | 固体含量（或含水率） | /
|  |  | 限制膨胀率 | /
|  |  | 泌水率比 | /
|  |  | 氯离子含量 | /
| 7混凝土掺合料 | 0001GM07 | 细度 | 含水率
|  |  | 烧失量 | /
|  |  | 需水量比 | /
|  |  | 比表面积 | /
|  |  | 活性指数 | /
|  |  | 流动度比 | /
|  |  | 氯离子含量 | /
| 8砂浆 | 0001GM08 | 抗压强度 | /
|  |  | 稠度 | /
|  |  | 保水率 | /
|  |  | 拉伸粘结强度（抹灰、砌筑） | /
| 9土 | 0001GM09 | 最大干密度 | /
|  |  | 最优含水率 | /
|  |  | 压实系数 | /
| 10防水材料及防水密封材料 | 0001GM010 | 防水卷材：可溶物含量 | /
|  |  | 防水卷材：拉力 | /
|  |  | 防水卷材：延伸率（或最大力时延伸率） | /
|  |  | 防水卷材：低温柔度 | /
|  |  | 防水卷材：热老化后低温柔度 | /
|  |  | 防水卷材：不透水性 | /
|  |  | 防水卷材：耐热度 | /
|  |  | 防水卷材：断裂拉伸强度 | /
|  |  | 防水卷材：断裂伸长率 | /
|  |  | 防水卷材：撕裂强度 | /
|  |  | 防水涂料：固体含量 | /
|  |  | 防水涂料：拉伸强度 | /
|  |  | 防水涂料：耐热性 | /
|  |  | 防水涂料：低温柔性 | /
|  |  | 防水涂料：不透水性 | /
|  |  | 防水涂料：断裂伸长率 | /
| 11瓷砖及石材 | 0001GM11 | 吸水率 | /
|  |  | 弯曲强度 | /
二、主体结构及装饰装修 | 1混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 | 0002GM01 | 混凝土强度（回弹法、钻芯法、回弹-钻芯综合法） | /
|  |  | 砂浆强度（回弹法、贯入法） | /
|  |  | 砖强度（回弹法） | /
| 2钢筋及保护层厚度 | 0002GM02 | 钢筋保护层厚度 | 钢筋数量
|  |  | / | 间距
|  |  | / | 直径
| 3植筋锚固力 | 0002GM03 | 锚固承载力 | /
七、市政工程材料 | 1土、无机结合稳定材料 | 0007GM01 | 含水率 | 塑性指数
|  |  | 液限 | /
|  |  | 塑限 | /
|  |  | 击实 | /
|  |  | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | /
|  |  | 承载比（CBR）试验 | /
|  |  | 无侧限抗压强度 | /
|  |  | 水泥或石灰剂量 | /
| 2土工合成材料 | 0007GM02 | 拉伸强度 | /
|  |  | 延伸率 | /
|  |  | 梯形撕裂强度 | /
|  |  | CBR顶破强力 | /
|  |  | 厚度 | /
|  |  | 单位面积质量 | /
| 3掺合料（粉煤灰、钢渣） | 0007GM03 | SiO2含量 | /
|  |  | Al2O3含量 | /
|  |  | Fe2O3含量 | /
|  |  | 烧失量 | /
|  |  | 细度 | /
|  |  | 比表面积 | /
| 4沥青及乳化沥青 | 0007GM04 | 针入度 | 密度
|  |  | 软化点 | 粒子电荷
|  |  | 延度 | 1.18mm筛筛上残留物
|  |  | 质量变化 | 与粗集料的粘附性
|  |  | 残留针入度比 | /
|  |  | 残留延度 | /
|  |  | 破乳速度 | /
|  |  | 标准黏度 | /
|  |  | 蒸发残留物 | /
|  |  | 弹性恢复 | /
| 5沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维 | 0007GM05 | 粗集料：压碎值 | 粗集料：针片状颗粒含量
|  |  | 粗集料：洛杉矶磨耗损失 | 粗集料：<0.075mm颗粒含量
|  |  | 粗集料：表观相对密度 | /
|  |  | 粗集料：吸水率 | /
|  |  | 粗集料：沥青黏附性 | /
|  |  | 粗集料：颗粒级配 | /
|  |  | 细集料：表观相对密度 | 细集料：含泥量
|  |  | 细集料：砂当量 | /
|  |  | 细集料：颗粒级配 | /
|  |  | 矿粉：表观相对密度 | /
|  |  | 矿粉：亲水系数 | /
|  |  | 矿粉：塑性指数 | /
|  |  | 矿粉：加热安定性 | /
|  |  | 矿粉：筛分 | /
|  |  | 矿粉：含水率 | /
|  |  | 木质素纤维：长度 | 木质素纤维：含水率
|  |  | 木质素纤维：灰分含量 | /
|  |  | 木质素纤维：吸油率 | /
| 6沥青混合料 | 0007GM06 | 马歇尔稳定度 | 动稳定度
|  |  | 流值 | /
|  |  | 矿料级配 | /
|  |  | 油石比 | /
|  |  | 密度 | /
| 7路面砖及路缘石 | 0007GM07 | 抗压强度 | 透水系数
|  |  | 抗折强度 | 吸水率
|  |  | 防滑性能 | /
|  |  | 耐磨性 | /
| 8检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 | 0007GM08 | 抗压强度 | /
|  |  | 试验荷载 | /
|  |  | 残余变形 | /
| 9水泥 | 0007GM09 | 凝结时间 | /
|  |  | 安定性 | /
|  |  | 胶砂强度 | /
|  |  | 氯离子含量 | /
| 10骨料、集料 | 0007GM10 | 细骨料：颗粒级配 | 细骨料：表观密度
|  |  | 细骨料：含泥量 | 细骨料：吸水率
|  |  | 细骨料：泥块含量 | /
|  |  | 细骨料：亚甲蓝值与石粉含量（人工砂） | /
|  |  | 细骨料：压碎指标（人工砂） | /
|  |  | 细骨料：氯离子含量 | /
|  |  | 粗骨料：颗粒级配 | 粗骨料：表观密度
|  |  | 粗骨料：含泥量 | 粗骨料：堆积密度
|  |  | 粗骨料：泥块含量 | 粗骨料：空隙率
|  |  | 粗骨料：压碎值指标 | /
|  |  | 粗骨料：针片状颗粒含量 | /
| 11钢筋（含焊接与机械连接） | 0007GM11 | 屈服强度 | 弯曲性能
|  |  | 抗拉强度 | /
|  |  | 断后伸长率 | /
|  |  | 最大力下总延伸率 | /
|  |  | 反向弯曲 | /
|  |  | 重量偏差 | /
|  |  | 残余变形 | /
| 12外加剂 | 0007GM12 | 减水率 | /
|  |  | pH值 | /
|  |  | 密度（或细度） | /
|  |  | 抗压强度比 | /
|  |  | 凝结时间（差） | /
|  |  | 含气量 | /
|  |  | 固体含量（或含水率） | /
|  |  | 限制膨胀率 | /
|  |  | 泌水率比 | /
|  |  | 氯离子含量 | /
| 13砂浆 | 0007GM13 | 抗压强度 | /
|  |  | 稠度 | /
|  |  | 保水率 | /
|  |  | 拉伸粘接强度（抹灰、砌筑） | /
| 14混凝土 | 0007GM14 | 抗压强度 | 表观密度
|  |  | 抗渗等级 | 含气量
|  |  | 坍落度 | 凝结时间
|  |  | 氯离子含量 | 劈裂抗拉强度
| 15防水材料及防水密封材料 | 0007GM15 | 防水卷材：可溶物含量
防水卷材：拉力
|  |  | 防水卷材：延伸率（或最大力时延伸率） | /
|  |  | 防水卷材：低温柔度 | /
|  |  | 防水卷材：热老化后低温柔度 | /
|  |  | 防水卷材：不透水性 | /
|  |  | 防水卷材：耐热度 | /
|  |  | 防水卷材：断裂拉伸强度 | /
|  |  | 防水卷材：断裂伸长率 | /
|  |  | 防水卷材：撕裂强度 | /
防水涂料：固体含量
防水涂料：拉伸强度
防水涂料：耐热性
防水涂料：低温柔性
防水涂料：不透水性
防水涂料：断裂伸长率
| 16水 | 0007GM16 | 氯离子含量 | pH值
| 17石灰* | 0007GC01 | / | 有效氧化钙和氧化镁含量
|  |  | / | 含水率
|  |  | / | 细度
八、道路工程 | 1沥青混合料路面 | 0008GM01 | 厚度 | 平整度
|  |  | 压实度 | 渗水系数
|  |  | 弯沉值 | 抗滑性能
| 2基层及底基层 | 0008GM02 | 厚度 | 平整度
|  |  | 压实度 | 无侧限抗压强度
|  |  | 弯沉值 | /
| 3土路基 | 0008GM03 | 弯沉值 | /
|  |  | 压实度 | /
| 4排水管道工程* | 0008GC01 | / | 地基承载力
|  |  | / | 回填土压实度
| 5水泥混凝土路面* | 0008GC02 | / | 平整度
|  |  | / | 厚度

## 拟批准的检测报告批准人
附件2-8
拟批准的检测报告批准人
检测机构名称：山西诚通工程检测有限公司
地址：山西省长治市潞城市西门外小南岗（潞城市水泥厂院内）
序 号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准范围 | 备注
1 | 常军 | 经理/工程师 | 建筑材料及构配件：水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材。
主体结构及装饰装修：混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力。
市政工程材料：土、无机结合稳定材料，土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*。
道路工程：沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面*。
2 | 孙慧玲 | 质量负责人/工程师 | 建筑材料及构配件：水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材。
市政工程材料：土、无机结合稳定材料，土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*。